| № п/п | Вид медицинской техники | Наименование оборудования и средств измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппараты и оборудования для травматологии и механотерапии | Вольтметр Амперметр Омметр Динамометр |
| 2 | Аптечное оборудование | Вольтметр Амперметр Омметр Термометр электронный от -20оС =все вместе мультиметр =7 тысч |
| 3 | Бальнеологическое и водолечебное оборудование | Вольтметр Амперметр Омметр Манометр Термометр электронный |
| 4 | Дезинфекционное оборудование | Вольтметр Амперметр Омметр Термометр электронный |
| 5 | Клинико-диагностические приборы и аппараты | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Частотомер Генератор |
| 6 | Косметологическое оборудование | Вольтметр Амперметр Омметр Частотомер |
| 7 | Мебель медицинская | Вольтметр Амперметр Омметр Динамометр |
| 8 | Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы и аппараты | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Частотомер Генератор Измеритель концентрации кислорода |
| 9 | Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Частотомер Термометр электронный Измеритель концентрации кислорода |
| 10 | Приборы, аппараты и оборудование для оториноларингологии | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Частотомер Генератор |
| 11 | Приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Частотомер Генератор |
| 12 | Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Устройство контроля радиационных и электрических характеристик Дозиметр рентгеновского и гамма излучения |
| 13 | Приборы, аппараты и оборудование для томографии | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф Устройство контроля радиационных и электрических характеристик Дозиметр рентгеновского и гамма излучения |
| 14 | Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма | Вольтметр Амперметр Омметр |
| 15 | Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии | Вольтметр Амперметр Омметр Частотомер Осциллограф Измеритель мощности ВЧ Миллитесламетр |
| 16 | Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики | Вольтметр Амперметр Омметр Генератор Частотомер Осциллограф |
| 17 | Приборы, аппараты и оборудование лазерные | Вольтметр Амперметр Омметр Измеритель мощности лазерного излучения |
| 18 | Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно - эпидемиологического профиля | Вольтметр Амперметр Омметр Осциллограф |
| 19 | Приборы, аппараты и оборудование и инструменты для стоматологии | Вольтметр Амперметр Омметр Манометр Вакуумметр =350 рублей |
| 20 | Приборы, аппараты и оборудование для хирургии и нейрохирургии | Вольтметр Амперметр Омметр Манометр Вакуумметр Частотомер Осциллограф |
| 21 | Слуховые аппараты | Вольтметр Амперметр Омметр Частотомер Осциллограф Генератор |
| 22 | Стерилизационное оборудование | Вольтметр Амперметр Омметр Термометр электронный до 300 оС Опрессовщик Секундомер Манометр |
| 23 | Эндоскопическое оборудование | Вольтметр Амперметр Омметр Течеискатель* Манометр Люксметр |