3.21. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики

|  |  |
| --- | --- |
| N  п/п | Наименование оборудования (оснащения)[\*\*](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/2222) |
| 1. | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"[2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/612), [3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/613) |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"[2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/612), [3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/613) |
| 6. | Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный |
| 7. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа [1](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/611), [2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/612), [3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/613) |
| 8. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов [1](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/611), [2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/612), [3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/613) |
| 9. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов [1](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/611), [2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/612), [3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/71925984/entry/613) |