Приложение N 2к [Порядку](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70179196/entry/100000)

 Стандарт оснащения косметологического кабинета

 1. Стандарт оснащения кабинета врачебного приема

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Дерматоскоп | 1 |
| 3. | Рабочее место врача | 1 |
| 4. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |

 2. Стандарт оснащения манипуляционного кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |
| 3. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | 1 |
| 4. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный[\*](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70179196/entry/2991) | 1 |
| 5. | Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), в том числе передвижной | 1для передвижных -1 на 2 кабинета |
| 6. | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
| 7. | Аппарат для распаривания лица | 1 |

 3. Стандарт оснащения процедурного кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Мебель медицинская | 1 комплект |
| 2. | Лампа бестеневая с увеличительной лупой | 1 |
| 3. | Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна) | 1 |
| 4. | Стерилизатор воздушный, суховоздушный[\*](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70179196/entry/2991) | 1 |
| 5. | Стерилизатор ультрафиолетовый (кварцевый), в том числе передвижной | 1  для передвижных - 1 на 2 кабинета |
| 6. | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |
| 7. | Холодильник для хранения медикаментов | 1 |
| 8. | Стойка для внутривенных вливаний | 1 |