Стандарт оснащения консультативно-диагностического отделения кожно-венерологического диспансера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Рабочее место врача | по требованию |
| 2. | Дерматоскоп | не менее 1 |
| 3. | Сфигмоманометр | не менее 1 |
| 4. | Набор медицинских инструментов | по требованию |
| 5. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 6. | Лупа с подсветкой | не менее 1 |
| 7. | Кушетка медицинская | не менее 1 |
| 8. | Бактерицидный рециркулятор | не менее 1 |
| 9. | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | не менее 1 |
| 10. | Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых | не менее 1 |
| 11. | Медицинское оборудование для криотерапии, в том числе криодеструкции | не менее 1 |
| 12. | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении[\*(1)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18111) | не менее 1 |
| 13. | Комплект оборудования для обработки кожи, ногтевых пластинок кистей и стоп[\*(1)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18111) | 1 |
| 14. | Гинекологическое кресло[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18222) | не менее 1 |
| 15. | Кольпоскоп[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/%22%20%5Cl%20%22/document/70291244/entry/18222) | 1 |
| 16. | Вагиноскоп[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/%22%20%5Cl%20%22/document/70291244/entry/18222) | 1 |
| 17. | Лампа для гинекологического осмотра[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18222) | не менее 1 |
| 18. | Уретроскоп[\*(2)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18222) | 1 |
| 19. | Пеленальный столик[\*(3)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18333) | не менее 1 |
| 20. | Видеодерматоскоп[\*(4)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18444) | 1 |
| 21. | Электрокардиограф[\*(4)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18444) | 1 |
| 22. | Аппаратура для определения морфофункциональных параметров кожи[\*(4)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18444) | 1 |
| 23. | Аппаратура для определения функционального состояния волос[\*(4)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70291244/entry/18444) | 1 |